[image: image1.jpg]



Администрация Спасского муниципального округа
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	25 февраля 2026 г.
	
	№ 138


	(
	Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Спасское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения на 2026 – 2030 гг.
	(


Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №100:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Спасское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения на территории Спасского муниципального округа на 2026 - 2030 гг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа                  С.Н. Кинзябаева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

	Глава местного 

самоуправления округа 
	Т.В. Бирюкова


УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Спасского муниципального округа

Нижегородской области

от 25 февраля 2026 № 138
Техническое задание

на разработку инвестиционной программы МУП «Спасское ЖКХ»

по развитию системы водоснабжения на территории Спасского муниципального округа

на 2026 – 2030 гг.
	№ п/п
	
	

	1
	Разработчик технического задания
	Администрация Спасского муниципального 

округа.

	2
	Разработчик инвестиционной программы
	МУП «Спасское ЖКХ».

	3
	Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми необходимо разработать инвестиционную программу
	Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 

	4
	Цели инвестиционной программы
	-приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями;

- повышение технической оснащенности систем коммунальной инфраструктуры, приобретение и внедрение новой техники и технологий;

- модернизация существующих объектов систем коммунальной инфраструктуры;

- осуществление строительства, реконструкции и замены водопроводных сетей в соответствии с разработанной документацией.

	5
	Задачи инвестиционной программы
	- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя.

	6
	Целевые индикаторы и показатели
	- показатели качества поставляемых услуг водоснабжения;

- доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

-снижения процента неудовлетворительных проб по гигиеническим показателям.

	7
	Срок разработки и реализации программы
	Срок разработки инвестиционной программы в течении трех месяцев с момента утверждения технического задания.

Срок реализации инвестиционной программы -5 лет.

	8
	Требования к инвестиционной программе
	Инвестиционная программа должна содержать:
1. Паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:
·  наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;
наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

2. Целевые показатели деятельности, регулируемой организаций; 
3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;
Для разработки инвестиционной программы следует:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

 - разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области в срок до 1 июля текущего года. 

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

 - определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы: 

- объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия; 

- финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементы нормы, федеральные единичные расценки). 

	9.
	Источники финансирования инвестиционной программы
	- собственные средства обслуживающей организации;

 - финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

 - финансовые средства, определяемые в ходе реализации муниципальных целевых программ; 

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по источникам финансирования.

Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий.

Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учёта реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ

Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей

	10.
	Порядок изменения внесения в техническое задание
	Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации округа.

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

 - принятие или внесение изменений в Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Спасского муниципального округа;

 - принятие или внесение изменений в программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к система коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой. 

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.


2502-6

